SOLICITAÇÃO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

TERMO DE REFERÊNCIA

|  |
| --- |
| SECRETARIA/ DEPARTAMENTO SOLICITANTE: GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE |
|  |

**OBJETO**: Aquisição de equipamentos de proteção individual para profissionais de saúde no enfrentamento a pandemia de COVID – 19, bem como, para enfrentamento a EPIDEMIA DE DENGUE no município.

**JUSTIFICATIVA:** Se faz necessária aaquisição de equipamentos de proteção individual para profissionais de saúde no enfrentamento a pandemia de COVID – 19, bem como, para enfrentamento a EPIDEMIA DE DENGUE no município

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Código do produto/  serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | MAGNUS MED | ODOTOMEDI | MULTILASER | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO PE 08/20 | ABC DISTR. | KDU EIRELI | INTERNET | CONVERT | NEW POLISH  VISÃO QUÍMICA | JOTTI IND. |
| 01 | 16812 | Máscara N95/PFF2  • Possui clip nasal; • Formato anatômico; • Contém 02 tiras de elástico para fixação; • Fácil manuseio e colocação; • Confortável; • Inerte e antisséptico; • Hipoalergênico e atóxico; • Baixa condutividade térmica; • Baixa inflamabilidade.   * Com respirador;   **Aprovada pelo Ministério do Trabalho (CA);** | 6.000,00 | unid | 25,00 |  | 19,85 |  | 21,90 |  |  | 13,90 |  |  |
| 02 | 16813 | Máscara cirúrgica tripla com elástico, tipo não tecido, pregas horizontal, com clip nasal, tripla camada com filtro, atóxica, hipoalergênica, descartável, não estéril, caixa ou pacote c/ 50 unid. | 3.000,00 | cx | 180,00 |  | 155,00 | 281,5 |  | 100,00 |  |  |  | 71,00 |
| 03 | 16814 | Luvas de procedimentos de látex, não estéril, ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, atendendo ao padrão 1.5 AQL, com Aprovação pelo Ministério do Trabalho (CA), Registro no Ministério da Saúde (M.S), cx c/ 100 unid (tamanho P) | 400,00 | cx | 46,00 | 39,50 |  | 15,15 |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 16815 | Luvas de procedimentos de látex, não estéril, ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, atendendo ao padrão 1.5 AQL, com Aprovação pelo Ministério do Trabalho (CA), Registro no Ministério da Saúde (M.S), cx c/ 100 unid (tamanho M) | 600,00 | cx | 46,00 | 39,50 |  | 15,15 |  |  |  |  |  |  |
| 05 | 16816 | Luvas de procedimentos de látex, não estéril, ambidestras, resistentes, com tensão de ruptura mínima, atendendo ao padrão 1.5 AQL, com Aprovação pelo Ministério do Trabalho (CA), Registro no Ministério da Saúde (M.S), cx c/ 100 unid (tamanho G) | 100,00 | cx | 46,00 | 39,50 |  | 15,15 |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 16817 | Luvas de procedimentos nitrílica,**- Isenta de pó (powder free);** - Não estéril; - Indicada para pessoas com hipersensibilidade ao látex; - Texturizada; - Ambidestra; - Antibacteriana; - Excelente resistência; - Lisa. Cx c/ 100 unid (tamanhos P, M e G) | 200,00 | Cx |  | 37,70 | 61,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | 16818 | Luva nitrílica, de uso único, bactericida, antimicrobiana, sem pó, ambidestra, não estéril, levemente texturizada nas pontas dos dedos. Com certificado na ANVISA e CA; CX C/ 100 unid  (tamanhos P, M e G) | 200,00 | Cx |  | 37,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | 16819 | **MASCARA FACIAL FULLFACE ABSOLUTE STD-**  Descrição: A máscara facial FULL FACE ABSOLUTE é um respirador de ar de segurança, tipo peça facial inteira, confeccionada em silicone. Possui um visor panorâmico, de material plástico rígido transparente, fixo na máscara por um aro de metal ou plástico. A parte frontal inferior do corpo da peça possui um suporte com uma válvula de exalação, diafragma de voz (exceto no modelo STD – standard) e uma mascarilha interna. Nas laterais do corpo da peça estão localizadas duas aberturas contendo dois dispositivos de encaixe tipo baioneta onde são fixados os filtros de proteção respiratória. Cada dispositivo contém uma válvula de inalação.  A máscara possui um tirante de cabeça com cinco pontos de apoio, presos nas bordas por meio de fivelas de material plástico com presilhas de material plástico para ajuste rápido. Também possui uma tira de nuca para descanso (exceto no modelo STD Standard), presa através de dois pontos nas fivelas das bordas inferiores da máscara. Material: Confeccionada em silicone. Possui um visor panorâmico, de material plástico rígido transparente, fixo na máscara por um aro de plástico. | 06 | Unid |  |  |  |  |  |  | 362,90  426,55 |  |  |  |
| 09 | 16820 | **FILTRO COMBINADO TIPO 3820 A1P2 (MÁSCARA FACIAL FULL FACE ABSOLUTE) - 60 unidades**  **Descrição:** Filtro Combinado tipo 3820 A1P2 para Máscara Facial Full Face Absolute. NORMAS ATENDIDAS: ABNT NBR 13696 e EN 141 (Filtros químicos e combinados) | 300,00 | Unid |  |  |  |  |  |  | 30,00 |  |  |  |
| 10 | 16821 | VISOR P/MASCARA FACIAL FULL FACE - VISOR P/MASCARA FACIAL FULL FACE  **Descrição**  Película de seguranças para visor de vidro das máscaras Facial Full Face e Absolute. Máscaras e Filtros vendidos separadamente | 24,00 | Unid |  |  |  |  |  |  | 69,00 |  |  |  |

**PRAZO DE ENTREGA:** 10 Dias.

**LOCAL DE ENTREGA:** Na sede da empresa vencedora no município.

Esta solicitação é exclusiva da Secretaria de Saúde, onde este presente documento visa **SOLICITAR** a futura aquisição dos itens supracitados.

Saliento que é de minha total **RESPONSABILIDADE** todas as informações fornecidas, tais como descritivo técnico e justificativa da real necessidade da aquisição dos itens mencionados. No qual as mesmas serão dispostas ao Departamento de Licitações, bem como a realização e conferência dos orçamentos para tal processo.

Santo Antonio do Sudoeste, 08/05/2020.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

MARIA ELISA GOMES ALVES PEREIRA

Secretária de Saúde