EDITAL DE RESULTADO

PROCESSO DE DISPENSA Nº 98/2022

O presidente da Comissão de Licitação, nomeada pela Portaria nº 30572/2022, com base na Lei Federal nº 8.666/93 e legislação complementar, torna público o resultado de Licitação:

MODALIDADE: DISPENSA Nº 98/2022

OBJETO: Aquisição de peças para manutenção corretiva das Câmaras de Conservação de Imunubiológicos da Secretaria Municipal de Saúde, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste instrumento.

CONTRATADO: REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

| REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
| --- |
| Lote | Item | Produto/Serviço | Marca | Modelo | Unidade | Quantidade | Preço | Preço total |
| 1 | 1 | BATERIA 12V 105 AH ESTACIONÁRIA ORIGINAL COMPATÍVEL COM AS CÂMARAS DA MARCA ELBER, INDREL, BIOTECNO E NOVA INSTRUMENTS, MARCA: FREEDOM MODELO: DF3000. INCLUSO TODAS AS DESPESAS PARA A REALIZAÇAO DO SERVIÇO, BEM COMO, A INSTALAÇÃO DA BATERIA E A REGULAGEM DA TENSÃO DO CARREGADOR DO EQUIPAMENTO. | FREEDON |  | UN | 1,00 | 1.490,00 | 1.490,00 |
| 1 | 2 | BATERIA 12V 185 AH ESTACIONÁRIA ORIGINAL COMPATÍVEL COM AS CÂMARAS DA MARCA ELBER, INDREL, BIOTECNO E NOVA INSTRUMENTS, MARCA: FREEDOM MODELO: DF3000. INCLUSO TODAS AS DESPESAS PARA A REALIZAÇAO DO SERVIÇO, BEM COMO, A INSTALAÇÃO DA BATERIA E A REGULAGEM DA TENSÃO DO CARREGADOR DO EQUIPAMENTO. | FREEDON |  | UN | 2,00 | 2.590,00 | 5.180,00 |
| 1 | 3 | CONTROLADOR DE TEMPERATURA COMPATIVEL COM AS CÂMARAS DE VACINAS DAS MARCAS ELBER, INDREL, BIOTECNO E NOVA INSTRUMENTS. INCLUSO TODAS AS DESPESAS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO. | ELBER |  | UN | 1,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 1 | 4 | PLACA ELETRÔNICA COMPATIVEL COM AS CÂMARAS DE VACINAS DAS MARCAS ELBER, INDREL BIOTECNO E NOVA INSTRUMENTS. INCLUSO TODAS AS DESPESAS PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO. | ELBER |  | UN | 1,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| TOTAL | 8.830,00 |

Santo Antonio do Sudoeste, PR 26 de outubro de 2022.

ELIONETE K. DA SILVA CASTIGIONI

Presidente da Comissão Licitações