*(em papel A4, preferencialmente timbrado, ou cabeçalho com razão social, CNPJ, endereço completo,*

*endereço eletrônico, telefone, com nome e assinatura do representante legal).*

**MODELO PROPOSTA DE PREÇOS**

**Ao**

**Município de Santo Antonio do Sudoeste/PR**

**Comissão de Licitações**

**Dispensa n.º ..../2023**

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para a Contratação de empresa para aquisição e instalação de Central de Alarmes para as Escolas e Centros de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino do Município de Santo Antônio do Sudoeste-PR, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, sendo:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOTE: 1 - Lote 001 | | | | | | |
| Item | Código do produto/  serviço | Nome do produto/serviço | Quantidade | Unidade | Preço máximo | Preço máximo total |
| 1 |  | CENTRAL DE ALARME AMT 2018E, com os seguintes equipamentos:  BATERIA SELADA 12V 7A  SIRENE 120 DB SIR 3000  CABO REDE LAN UTP CMX 4P CAT. 6 EXT/INT BOB PRETO  BOTAO DE PANICO  RECEPTOR XAR 400 SMART  CABO CCI 50X2 PARES  CONECTOR RJ45 CAT6 BLINDADO  CABO MULTIPLEX PP 2X1,50  CHAVEIRO RFID 125 KHZ TH 1000  CANALETA 10X10X2000MM C/ FITA  CONTROLE REMOTO XAC 4000 SMART  TOMADA PAD AZUL 2P+T 20 A CZ  MÃO DE OBRA | 16 | UN |  |  |
| TOTAL | | | | | |  |

O prazo de execução do objeto da licitação é de 10(Dez) dias, contados da data da assinatura do contrato mediante ordem de serviço.

O prazo de validade da proposta de preços é de .................dias (no mínimo 60(sessenta) dias), a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão de obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Nome e assinatura do responsável legal da empresa)

............................................................................., ........, de 2023.

Local e Data